生物化学实验室仪器：第一批26万+第二批13万，共计39万

生物化学实验室仪器第一批实验仪器计划

| 序号 | 品 名 | 规格 / 型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 生产(供应)商(3个以上) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (台、套) | (万元) | (万元) | (含:通讯地址和联系电话) |
| 1 | 气流烘干器 | C20 | 不锈钢二十孔；800W, 40/120℃ | 2 | 0.06 | 0.12 | 1.西安太康生物科技有限公司029-68840288 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海予华仪器有限公司 4008200756 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海东玺制冷仪器设备有限公司4006565659 |
| 2 | 万分之一电子分析天平 | 赛多利斯BSA224S；梅特勒AB204 | 精度0.1mg, 称量220g, 液晶LCD | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.上海天呈医流南京02583306510 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.北京赛多利斯仪器系统有限公司010-64392233 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海诺顶仪器设备有限公司南京公司85552077 |
| 3 | 百分之一电子分析天平 | JY5002 | 500g/0.01 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1.上海天平仪器厂021-64362891 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海天呈医流南京02583306510 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海峰志仪器有限公司 021-64080827 |
| 4 | 数显电子恒温水浴锅 | HH-2 | 2头，800W, 工作室水箱选材不锈钢, 控温精度高、数字显示、自动控温 | 8 | 0.035 | 0.28 | 1.常州国华电器有限公司0519-2323138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.江苏科学器材有限公司83377268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京科尔科学仪器有限公司83204815 |
| 5 | 数显电子恒温水浴锅 | HH-4 | 双列4孔, 800W, 工作室水箱选材不锈钢, 控温精度高、数字显示、自动控温 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1.常州国华仪器有限公司0519-82331789，82323138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.江苏科学器材有限公司83377268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京科尔科学仪器有限公司83204815 |
| 6 | 高级台式封闭电炉 | 1000～1500W | 1、具有无级调温2、全封闭式加热、无明火 | 20 | 0.01 | 0.20 | 1.天津市泰斯特仪器有限公司022-23719539 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海圣科仪器设备有限公司021-61801878 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京承正科学仪器有限公司68670011 |
| 7 | 循环水式多用真空泵 | SHZ-2000 | 双表十抽头，防腐材质机芯，不锈钢材质 | 1 | 0.26 | 0.26 | 1、巩义市英峪予华仪器厂0371-4285369 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、郑州市亚荣仪器有限公司0371-66643281 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、上海予英仪器有限公司021-34636596 |
| 8 | 精密PH酸度计 | 上海雷磁PHS-3C/梅特勒-托利多EL20K | pH:0-14.00, mV:±1999；精度: pH0.01，mV 1；分辨率：pH0.01, mV 1；基本误差: pH±0.01 pH，mV: ±1mV±1个字；稳定性: 0.01 pH±1个字／3h; 温度补偿范围：0-60℃ | 8 | 0.145 | 1.16 | 1.上海精密科学仪器有限公司021-64360311 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海天呈医流南京02583306510 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京新中惠科学器材有限公司025-83351099 |
| 9 | 可见分光光度计 | 722N / SP-200E |  | 6 | 0.25 | 1.5 | 1.上海分析仪器厂021-63274088 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海精密科学仪器有限公司021-64360311 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京非同科学仪器有限公司85760383, 52215821 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | 尤尼卡UV-2100 | 波长范围:200-1000nm; 波长精度:±2nm;波长重复性:±1nm;光度精度:±0.5%T;杂散光:≤0.3%T在220nm和340nm处;带宽:5nm;稳定性:±0.002A/h在500nm处;显示:四位LED;精确至1nm;数据输出:RS-232C标准接口 | 2 | 0．9 | 1.8 | 1.江苏科学器材有限公司 83377268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海申聘仪器科技有限公司 021-51000272 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京庚辰科学仪器有限公司025-85552033 |
| 11 | 低速大容量离心机 | TDL-5-A | 最高转速：5000rpm; 最大相对离心力:5000g；容量：250ml×4 (5000rpm)，50ml×8 (5000rpm); 10ml×36 (5000rpm) | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.上海安亭科学仪器厂021-59571827 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海天呈医流南京02583306510 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京非同科学仪器有限公司025-85760383,025-52215821 |
| 12 | 高速冷冻离心机 | Sorvall ST 16R, 230v | 主机,Fiberlite F15-6×100 ML碳纤角转头；TX400 水平转头, 400 ml Round buckets (set /4) - for TX-400 rotor圆形吊篮；Microliter 30x2/ 1.5ml-sealed微量角转头 | 1 | 1万美元 | 1万美元 | 1.南京宝诚生物技术有限公司86649311 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海京工实业有限公司021-31265669 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海天呈医流南京02583306510 |
| 13 | 恒流泵 | HL-2B | 流量：2×(1×600)ml/h，压力：3kg/cm2，双通道数显。 | 4 | 0.11 | 0.44 | 1.上海精密仪器仪表有限公司021-65730171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海沪西仪器021-63532912 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海厦美生化科技发展有限公司021-62176028 |
| 14 | 电子钟控自动部份收集器 | BSZ-100 | 收集量：100支；每支收集管12ml；定时：1s-24h | 4 | 0.24 | 0.96 | 1.上海精密仪器仪表有限公司021-65730171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海沪西仪器021-63532912 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海厦美生化科技发展有限公司021-62176028 |
| 15 | 梯度混合器 | TH-300 | 给出梯度600ml，梯度形状可直线 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1.上海精密仪器仪表有限公司021-65730171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海沪西仪器021-63532912 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海厦美生化科技发展有限公司021-62176028 |
| 16 | 紫外检测仪 | HD-3 | 数显，测试波长为220nm、254nm、280nm、340nm；量程：0-100%T、0-2A | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.上海精密仪器仪表有限公司021-65730171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海沪西仪器021-63532912 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海厦美生化科技发展有限公司021-62176028 |
| 17 | 记录仪 | XWT-S | 10mv；3-60cm/m/h 十四档速度 | 2 | 0.18 | 0.36 | 1.上海精密仪器仪表有限公司021-65730171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海沪西仪器021-63532912 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海厦美生化科技发展有限公司021-62176028 |
| 18 | 双稳定时电泳仪电源 | DYY-6C | 4组并联输出, 输出范围：6-600V(1V), 4-400mA (1mA), 1-240W(1W) | 2 | 0.21 | 0.42 | 1.北京六一仪器厂010-63719132 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.江苏科学器材有限公司83377268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京新中惠科学器材有限公司025-83351099 |
| 19 | 电脑三恒电泳仪电源 | DYY-10C | 4组并联输出, 输出范围：10~3000V（1V）, 3~300mA（1mA）, 5~200W（1W） | 1 | 0.46 | 0.46 | 1.北京六一仪器厂010-63719132 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.江苏科学器材有限公司83377268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京新中惠科学器材有限公司025-83351099 |
| 20 | 双垂直电泳槽 | JY-SCZ2型 | 高透明度聚碳酸酯，可同时做双板胶，<>凝胶板100×100<mm；>试样格11、15齿，0.75/<1.0/ 1.5mm>厚 | 6 | 0.09 | 0.54 | 1.南京新中惠科学器材有限公司025-83351099 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.北京君意东方电泳设备有限公司010-62175388 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. 南京皓海仪器仪表有限公司83765400 83765401 |
| 21 | 双垂直电泳槽 | DYCZ-24NF | 高透明度聚碳酸酯，带制胶器，可同时做双板胶，<>凝胶板130×100<mm；>试样格12、16齿，<1.0/1.5mm>厚；开盖断电 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1.北京六一仪器厂010-63719132 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.北京君意东方电泳设备有限公司010-62175388 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. 南京皓海仪器仪表有限公司83765400 83765401 |
| 22 | 琼脂糖水平电泳仪(槽) | DYCP-32A型 | 凝胶板规格160×<100mm>；80×<100mm；>试样格12、16、22齿，1.0、2<.0mm>厚<>，缓冲液总容量：约650ml | 8 | 0.055 | 0.44 | 1.北京六一仪器厂010-63719132 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.北京君意东方电泳设备有限公司010-62175388 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. 南京皓海仪器仪表有限公司83765400 83765401 |
| 23 | 高速组织捣碎机 | DS-1 | 最高转速>12000rpm | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.上海标本模型厂021-63532912 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.常州蒙特仪器制造有限公司0519-82362388 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海比朗仪器有限公司021-34202609-8007 |
| 24 | 生化培养箱 | LRH-250F SPX-250 | 容积>250L；可控温度0-60℃；温度波动0.5℃；不锈钢内胆 | 2 | 0.48 | 0.96 | 1.上海精密仪器仪表有限公司021-65730171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.常州国华仪器有限公司0519-82331789，82323138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. 北京利康达圣科技发展有限公司010-88437715 |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE | 1.数显控温,工作温度范围：5-250℃; 2. 550×550×550尺寸; 3.不锈钢内胆，隔板可调整，控时，超温报警 | 1 | 0.27 | 0.27 | 1.上海实验仪器厂021-62904358 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海精密仪器仪表有限公司021-65730171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京科尔科学仪器有限公司83204815 |
| 26 | 隔水式电热恒温培养箱 | GSP9160MBE | 数显；控温范围RT+5℃ –65℃；恒温波动度±0.5℃；内胆尺寸(mm) 460×540×650；镜面不锈钢内胆,低水位警报 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.上海精密仪器仪表有限公司021-65730171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23.南京新中惠科学器材有限公司025-83351099 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京科尔仪器设备有限公司83204815 |
| 27 | 电热真空干燥箱 | DZH-6501 | 不绣钢内胆, 数显控温仪控温，观查窗，带配套真空泵 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.上海实验仪器厂021-62904358 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海精密仪器仪表有限公司021-65730171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京科尔科学仪器有限公司83204815 |
| 28 | 恒温磁力搅拌器 |  | 搅拌容量20-3000ml； 控温：室温-150℃; 搅拌速度：0-1250转/分； 加热功率：0-350W 定时时间 | 4 | 0.04 | 0.16 | 1.江苏科学器材有限公司83377268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.常州国华仪器有限公司0519-82331789，82323138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京科尔仪器设备有限公司83204815 |
| 29 | 超声波清洗器 | KQ300E | 容量10升，超声功率300W, 功率可调,加热功率400W, 时间可调，不锈钢外壳，有网架与降音盖。 | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.江苏科学器材有限公司83377268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.昆山市超声仪器有限公司0512-57498800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.昆山禾创超声仪器0512-57493097 |
| 30 | 超声波细胞破碎仪 | 宁波新芝JY92-II | 功率、时间控制；超声波功率20-650W；配置标准系列探头；破碎容量0.5-500ml； 带超声波隔音箱 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.宁波新芝生物科技股份有限公司0574-88350052 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.南京浩海仪器仪表有限公司83765402-83765406 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京贝帝实验仪器有限公司025-52162026 |
| 31 | 旋转蒸发器 | RE52-AA | 温度范围，室温-100℃，0－150转/分，自动升降，温控数显加热水槽 | 2 | 0.3 | 0.6 | 1.上海沪西分析仪器厂 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海荣华仪器厂 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海东玺制冷仪器设备有限公司4006565659 |
| 32 | 防腐台式循环水真空泵 | SHZ-D | 双表双抽头,防腐材质机芯 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.上海沪西分析仪厂02162396112 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海东玺制冷仪器设备有限公司021－63635870 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.上海予华仪器有限公司 4008200756 |
| 33 | 冰箱 | BCD-230 | 三开门，小冷冻室，中间区域可调温，自动除霜，节能 | 1台 | 0.35 | 0.35 | 海尔、LG、西门子、新飞 |
| 32 | 恒温水浴振荡器 |  | 控温范围：室温～100℃；温控精度±0.5℃；0-120min(或常开)；转速振幅0-300r/min；振幅mm 20 (往复) 20(回旋)；不锈钢内胆 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1.常州国华仪器有限公司0519-82331789，82323138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. 江苏科学器材有限公司83377268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京科尔科学仪器有限公司83204815 |
| 35 | 固体样品粉碎机 | DFT-200A | 数控（单次最大产量50-200g,出品粒度30－200目） | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.上海实验仪器厂021-62904358 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.上海比朗仪器有限公司021-34202609 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.南京科尔科学仪器有限公司83204815 |
|  |  |  |  | 共计 |  | 26万 |  |