| 表 1-7-1南京财经大学物资设备购置申请表(实训) 共计200万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格/型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单价 | 金 额 | 生产(供应)商(3个以上) |  |  | 使用实验室 |  |  |
|  |  |  |  | (台、套) |  | (万元) | (含:通讯地址和联系电话) |  |  |  |  |  |
| 1 | 双动和面机 | SM-10 | 双动，搅拌量范围1—10KG，搅拌钩转速：慢140快280r/min；搅拌缸慢12.8快25.5r/min，安全网ABS密封，数控面板时间显示，自动实现1档到2档的转变，最小量为1kg | 2 | 1.469（3600） | 2.92 | 1、新麦机械（无锡）有限公司0510-83772593 2、珠海三麦机械有限公司025-68879951 3、广东恒联；广州市番禺区石楼砺江路95号，025-86666917 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 2 | 搅拌机 | SM-5L | 有效内容积5L, 无极变速，搅拌速度0-240r/min，材质为不锈钢，触控面板时间可显示。 | 3 | 0.27 | 0.81 | 1、新麦机械（无锡）有限公司0510-83772593 2、珠海三麦机械有限公司025-68879951 3、广东恒联，广州市番禺区石楼砺江路95号，025-86666917 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 3 | 搅拌机 | SM-101 | 有效内容积10L , 变档变速为147、307、508r/min，材质为不锈钢，触控面板时间可显示 | 2 | 0.35 | 1.05 | 1、新麦机械（无锡）有限公司0510-83772593 2、珠海三麦机械有限公司025-68879951 3、广东恒联，广州市番禺区石楼砺江路95号，025-86666917 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 4 | 醒发箱 | SM-716 | 全自动触摸控制版面，数字显示，采用喷雾式加湿系统，热风循环，双门、烤盘架层数位8；温度、湿度可单独控制 | 2 | 0.76 | 1.52 | 1、新麦机械（无锡）有限公司0510-837725932、珠海三麦机械有限公司025-68879951 3、广东恒联，广州市番禺区石楼砺江路95号，025-86666917 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 5 | 远红外食品电烘炉 | SK-623 | 远红外烤炉，三层，6盘、每层上下火分开控制 | 1 | 2.3 | 2.3 | 1、新麦机械（无锡）有限公司0510-83772593 2、珠海三麦机械有限公司025-68879951 3、广东恒联，广州市番禺区石楼砺江路95号，025-86666917 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 6 | 针式和面机 | JHMZ200 | 和面量：100－200g;搅拌头：针形 棒针转速：104±5rpm;功率：400W | 1 | 2.5 | 2.5 | 1、北京东方孚德技术发展中心 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 7 | 面团压片成型机 | JCXZ | 主材为优质铝合金，接触面团部分为特氟龙不粘涂层；压片成型一体机；压片辊：φ95*150mm；成型辊：φ70*380mm;配备电机：180W 220V/50HZ;外型尺寸：880*650*300 | 1 | 2.7 | 2.7 | 1、北京东方孚德技术发展中心北京市百万庄大街11号010-58523368 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 8 | 醒发箱： | JXFD | 数字控温、控湿，控制精确，醒发条件均匀一致。内外表面均为不锈钢材料。 ;技术参数：醒发工位：8个 ;温度控制精度：+1℃ ;湿度控制精度：+5% | 1 | 4 | 4 | 1、北京东方孚德技术发展中心北京市百万庄大街11号010-58523368 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 9 | 烤炉 | JKLZ | 烤盘立式回转，烘烤效果均匀一致。内外表面均为不锈钢材料。温度控制精度：+2℃ 托盘数量：4个 一次烤面包数量：16个 | 1 | 3 | 3 | 1、北京东方孚德技术发展中心北京市百万庄大街11号010-58523368 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 10 | 面包体积测定仪 | JMTY | 外形尺寸： 850 × 200 × 130mm标尺 Ⅰ： 0～600ml；标尺Ⅱ： 400～1000ml准确度： ≦± 1.0％，重现性： ≦± 0.8%。 | 2 | 0.38 | 0.76 | 1、郑州中谷机械设备有限公司2、郑州杰出科技有限公司 3、上海西域机电系统有限公司 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 11 | 实验型双螺杆挤压膨化机 | DS32-3B | 温度：常温-300；螺杆转动速度：0-500rpm可调，可以测定扭矩；产量：10-15KG/h，电脑打印,三加料口,组合螺杆. 可观察转速,温度,压力曲线. 过程可人工快速干预 | 1 | 12.8 | 12.8 | 1、 济南赛信膨化机械有限公司2、 济南赛百诺科技开发有限公司3、 济南盛润膨化机械有限公司 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 12 | 高速冷冻离心机 | Allegra 64 R型 | 最高转速20000r/min 能在2分钟内速度从0升至20000转，并在2分钟内降至0；(配离心杯和相应的转子500、250、100、50、10mL) | 1 | 12 | 12 | 美国贝克曼库尔有限公司， 上海安亭仪器、上海离心机机械研究所 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 14 | 实验型UHT杀菌设备 | DSW-25LT | 物料管进口不锈钢为316L材质，微型,移动的实验室,占地仅2-3平方米最小投料量3-5升,缩短实验时间物料流量:5—50L/H杀菌温度:88—147℃，灭菌时间:3S,5S,15S,30S等可根据用户定做控温精度:±1℃，具有CIP、SIP功能，CIP流量400升/小时 | 1 | 19 | 19 | 1、 上海达程实验设备有限公司上海市沪南路4583号，021-680411983 2、 上海沃迪科技有限公司021-543313172； 3、 上海砥实机械设备有限公司021- 61726860 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 15 | 全钢电脑全自动实验型杀菌锅 | 容积400*500 Mm(可以定制) | 1. 设备材质为不锈钢SUS304；设计压力0.35Mpa;试验压力：0.44Mpa 工作压力0.25Mpa;2. 设计温度：145℃;工作温度：125℃;3. 设备功率:5KW4.设备外形尺寸2500*800*1500mm5. 食品盘子有效尺寸：500*240*240mm | 1 | 13.8 | 13.8 | 1、 诸城市中泰机械有限公司0536-6184887 2、 山东诸城市中远机械有限公司0536-6357968 3、 诸城市众工机械有限公司05366523777 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 16 | 实验型不锈钢真空浓缩蒸发器 | DSZ-5LN | 1. 真空泵：SZ-1.5kw 2. 搅拌电机：90w 3. 浓缩加热面积：0.11M2 4. 冷凝器冷凝面积：0.18M2 5. 冷却器面积：0.12M2 6. 夹层工作压力： 0.3MPa 7. 水浓缩温度：60~80度 8. 醇（汽油）浓缩温度：45~70度 9. 真空度：-0.05~-0.09MPa 10. 设备总功率：4.5kw 11．浓缩罐有效容积：5L | 1 | 3.97 | 3.97 | 1、上海砥实机械设备有限公司021 61726860 2、上海沃迪科技有限公司021-54331317； 3、上海达程实验设备有限公司上海市沪南路4583号，021-680411983、 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 17 | 电加热夹层锅 | 50L | 50L，内外均为不锈钢，电加热型，可倾式；最高工作温度135度， | 1 | 0.3 | 0.3 | 1、上海田岗机械制造有限公司021- 33522366； 2、上海沃迪科技有限公司021-543313172； 3、杭州惠合机械设备有限公司0571-81604278 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 18 | 冷冻干燥机 | 美国产 | 2.5 L, -50ºC/-84ºC, 立式 （5L？） | 1 | 18.5 | 18.5 | 南京基天生物技术有限公司025-84274450 |  |  | 实训基地 |  |  |
| 19 | 均质机 | GYB3005 | 小型高压均质机最高工作压力达150MPa，物料最小试验量200ml，功率5.5 | 2 | 1.5 | 3 | 上海东华高压 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 共计 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-7-2食品工程教学实训项目仪器设备购置申请表（总计 95万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格/型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 生产(供应)商 | 使用实验室 |
|  |  |  |  |  | (万元) | (万元) | (含:通讯地址和联系电话) |  |
| 49 | 流体力学综合实验装置（1双套） | LD101B | 离心泵性能和流体阻力测定装置合二为一，总体布局合理、美观，结构清晰，整体感强，能够在实验室中体现主实验设备的概念 | 2 | 6.5 | 13 | 浙江中控科教仪器设备有限公司（0571-86667726） 华东理工大学化工原理教学实验中心64252448 南京工业大学化工原理实验室 -83587777 | 食工原理实验室 |
| 50 | 数字型流化床干燥实验装置 | LG100D | 采用压差传感器、温度检测元件等一次检测仪表，实现计算机自动在线数据采集、存储和控制 | 2 | 7.2 | 14.4 | 同上 | 食工原理实验室 |
| 51 | 数字型空气-蒸气给热系数测定实验装置 | QQ200D | 给热系数测定实验装置，数据测量准确，实验效果理想，自动化程度高 | 1 | 6.4 | 6.4 | 同上 | 食工原理实验室 |
| 52 | 数字型恒压过滤实验装置 | GL200D | 过滤恒压通过3组稳压阀来实现，可一次完成3个恒定压力下的实验过程，且三组压力设定可自由调节。该恒压调节方式改变了以往手动稳压的繁琐调节方式，操作简单易行 | 1 | 5.5 | 5.5 | 同上 | 食工原理实验室 |
| 53 | 数字型转盘萃取塔实验装置 | CQ100D | 采用数显仪表来显示温度、转速、萃取相流量和萃余相流量（限数字型）。并对转速实施自动控制 | 2 | 7.5 | 15 | 同上 | 食工原理实验室 |
| 54 | 能量转换演示实验装置 | NZ100Y | 可定性验证流体在流动过程中的机械能转化 | 1 | 4.2 | 4.2 | 同上 | 食工原理实验室 |
| 55 | 超滤微滤膜分离实验装置 | CW100B | 膜分离组件易于拆装，便于学生了解组件内部结构和中间运行状态，也便于膜分离核心部件的更换，更换时不需对系统结构进行拆卸 | 1 | 6.5 | 6.5 | 同上 | 食工原理实验室 |
| 56 | 固体流态化演示实验装置 | LT100Y | 置聚式和散式流态化现象直观、稳定，具有良好的实验效果 | 1 | 4.3 | 4.3 | 同上 | 食工原理实验室 |
| 57 | 雷诺演示实验装置 | LN100Y | 可观察流体在圆直管内作层流、过渡及湍流流动现象，具有良好的实验效果 | 1 | 3.5 | 3.5 | 同上 | 食工原理实验室 |
| 58 | 纳滤反渗透膜分离实验装置 | NF100B | 综合了反渗透（RO）、纳滤（NF）及超滤（UF）、微孔过滤（MF）四种以压力差为推动力的膜分离工艺 | 1 | 6.5 | 6.5 | 同上 | 食工原理实验室 |
| 59 | 数字型筛板精馏塔实验装置 | BJ100D | 整个装置具备强烈的工程化气息，能够帮助学生真正建立工程化的设备概念 | 1 | 8.5 | 8.5 | 同上 | 食工原理实验室 |
| 60 | 吸收塔 |  | 整个装置具备强烈的工程化气息，能够帮助学生真正建立工程化的设备概念 | 1 | 7.5 | 7.5 | 同上 | 食工原理实验室 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 95 |  |  |