| 表1-5 应用化学系教学仪器设备购置汇总表(共计142万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无机化学、分析化学实验室教学设备购置申请表（询价）表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品 名 | 规格/型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单价 | 金 额 | 生产(供应)商(3个以上)(含通讯地址联系电话) |
|  |  |  |  | (台、套) |  | (万元) |  |
| 1 | 气流烘干器 | C20 |  | 10 | 0.09 | 0.9 | 西安太康生物科技公司029-68840288 |
| 2 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 HMF1100-30 1008 | 300×200×120数显控温 300×200×200 300*200*120 | 4(含有机1综合1) | 0.5 | 1.5 | 上海实验仪器；上海皓越仪器设备有限公；上海精宏实验设备有限公司 |
| 3 | 台式水浴恒温震荡器 | SHZ-28A（旋转型） | 20-250rmp, LED显示，室温-100℃ | 4(含综合1物化1) | 0.8 | 3.2 | 上海博迅实业有限公司 江苏天由有限公司0519- 82331390 金坛荣华仪器有限公司0519-82326099 |
| 4 | 台式高速离心机 | TGL-WS | 最高转速 16000rmp,带15×1.5ml，10×5ml, 12×10ml角转子 | 2(含综合1) | 1 | 2 | 1.上海安亭科学仪器公司 2.北京医疗仪器公司 |
| 5 | 低速台式离心机 | TDL-50B | 8000rpm（转/分），15ml×8 | 2 | 0.35 | 0.7 | 1.上海安亭科学仪器公司 2.北京医疗仪器公司 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8.3 |  |

| 二、 有机化学与应用化学实验室教学设备购置申请表（询价）表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 品 名 | 规格/型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 生产(供应)商(3个以上) |
|  |  |  |  |  | (台、套) |  | (万元) | (含:通讯地址和联系电话) |
| 本 科 学 生 实 验 | 1 | 有机合成控制仪 |  | 精密增力电动搅拌和加热系统，带集中控制面板。电机功率： 100W，调速范围0-3000r/min电流：交流220V 50Hz，控温范围：0-300℃，控温功率：1KW。带配套1KW平板电炉。 | 50 | 0.2 | 10 | 1、金坛市虹盛仪器厂 0519-82381788 2、常州国华电器有限公司0519-2323138 3、苏州欧倍科学仪器有限公司0512-62953483/62954383 |
|  | 2 | 超声波清洗器 | KQ-5200DB | 容量10升，超声功率200W, 功率可调。 温度可调, 时间可调。 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 购置 仪 | 3 | 全自动表面张力仪（白金环法） |  | 测量范围：1-999 mN/m 分辨率（表面/界面张力）：0.1 mN/m ；测量范围（密度）：1-2200 kg/m3分辨率（密度）：1 kg/m3；提升速率：2～13 mm/min (K9ET)；温度范围：-10～100℃ | 1 | 3 | 3 | 1、德国克鲁斯(KRUSS)公司 上海中晨数字技术设备有限公司 021-22819340 2、普利赛斯国际贸易（上海）有限公司021-64477888 |
|  | 4 | 熔点仪 | MP50 | 1、一次同步测定四只样品，VGA 彩色触摸屏，录像 ， 仪器上回放。2、温度范围：室温～300℃；3、加热速率：每分钟0.1~ 20 ℃，加热到最高温度Tmax的时间为4min，从最高温度Tmax冷却的间 6.5min | 1 | 5 | 5 | 1、梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司 0519-86642040 |
| 器 |  |  | (参考) |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 数字熔点仪 | WRS-1B | 光电检测，LED数字显示，具有初熔、终熔自动显示，熔化曲线自动记录等功能，熔点测量范围：室温至300℃ | 6 | 1.2 | 7.2 | 1、苏州市莱顿科学仪器有限公司 2、南京荣华科学器材有限公司 3、郑州南北仪器设备有限公司 |
|  | 6 | 红外快速干燥箱 | WS70-1 | 500W | 6(含综合2) | 0.15 | 0.6 | 1巩义市英峪予华仪器厂 2、天津市泰斯特仪器有限公司 3、北京金紫光科技发展有限公司 |
|  | 7 | 低速大容量多管离心机 | TDL-5-A | 进口制冷机组变频电机，电脑控制最大转速5000rpm（转/分），250ml×4 ，50ml×8 ，10ml×36 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1、上海安亭科学仪器公司 2.北京医疗仪器公司 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |

| 三、物理化学实验室教学设备购置（询价）表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 品 名 | 规格/型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单价 | 金 额 | 生产(供应)商(含通讯地址和联系电话) |
|  |  |  |  |  | (台套) |  | (万元) |  |
| 本科生实验购置仪器 | 1 | 饱和蒸气压试验装置 | DPCY-2c | 含DPCY-2c主机，玻璃U型等位计、不锈钢稳压瓶、冷阱及配套保温装置、气路连接橡皮管等 | 4 | 0.3 | 1.2 | 南京桑力电子设备厂025-85308999 南京大学应用物理研究所025-83594253 南京多助科技发展公司025 83715010 |
|  | 2 | 氧弹式热量计 | SRY-1A | 1、高亮度LED数字显示 2、能自动存储测量温度 3、点火方便。 | 6 | 1 | 6 | 南京桑力电子设备厂；上海昌吉地质仪器公司 湖南长沙长兴高教仪器设备开发有限公司 |
|  | 3 | 氧弹充氧器 | CY-1 | 1、 充氧压力： 不小于4MPa。 2、 充氧管耐压： 不小4MPa | 4 | 0.15 | 0.6 | 南京桑力电子设备厂；上海昌吉地质仪器公司； 湖南长沙长兴高教仪器设备开发有限公司 |
|  | 4 | 电导率仪 | DDS-11A(T) | 1、测量范围：0～2 S·cm-1 2、温度补偿范围15~35℃ 3、随机配DJS-1光亮电导电极和铂黑电导电极各一支；4、带数据输出端子能与计算机连网。 | 6 | 0.25 | 1.5 | 上海雷磁新泾仪器公司(021-52187492 52170707) 上海精密科学仪器有限公司021-51089816 |
|  | 5 | 数显自动旋光仪 | WZZ- | 1、测量范围：-45°～+45° 2、最小读数值：0.001° 3、 白炽灯加滤光片代替钠光灯光源。 4、带恒温系统 5、带数据输出端子能与计算机连网。 | 5 | 0.9 | 4.5 | 上海雷磁新泾仪器公司 ； 上海精密科学仪器有限公司； 上海仪表(集团)有限公司 |
|  | 6 | 表面张力实验装置 | DP-AW | DP-AW精密数字（微差压）压力计测量范围：-10KPa ～ +10KPa，分 辨 率：1Pa（4 1/2显示）或10Pa（3 1/2显示） | 6 | 0.35 | 2.1 | 南京桑力电子设备厂 南京大学应用物理研究所 南京多助科技发展公司 |
|  | 7 | 管式电阻炉 | SK2-2-10 | 额定温度1000、PID智能控温仪，程序升温 | 2 | 0.5 | 1 | 天津天巴仪器022-81758179 |
|  | 8 | 离子活度计 | PXJ-1C型或PXS-215 | pH：0～14.000pH，pX：0～±19.999 pX，配套各种离子选择性电极、各种参比电极、磁力搅拌器、万向电极架和数据处理软件。 | 2 | 1.1 | 2.2 | 上海精科雷磁厂 金坛市康华电子仪器制造厂 姜堰市光大仪器厂 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 19.1 |  |

| 四、综合化学（工业化学）实验室教学设备购置申请表（询价）表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格/型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 生产/供应商(含:通讯地址和联系电话) |
|  |  |  |  | (台、套) |  | (万元) |  |
| 1 | 有机合成控制仪 |  | 包括精密增力电动搅拌和加热系统，带集中控制面板；电机功率： 100W，调速范围0-3000 r/min，电流：交流220V 50Hz，控温范围：0-300 ℃，控温功率：1KW。带配套1KW平板电炉。 | 16 | 0.2 | 3.2 | 1、金坛市虹盛仪器厂 2、常州国华电器有限公司 3、苏州欧倍科学仪器公司 |
| 2 | 偏光显微镜 | DMS-756TR 或XP-700E | 摄像器(CCD500万像素彩色成像器)，计算机，数码相机 ，偏光分析软件，偏光分析软件等全部配件 | 1 | 4.5 | 4.5 | 深圳市博宇仪器有限公司；上海蔡康光学仪器公司； 南京麦迪森仪器 |
| 4 | 全功能滴定仪 | ZDJ-400 L2610538 | 标准配制+数据终端处理和打印机设备 | 4 | 1.5 | 6 | 梅特勒-托利多国际贸易有限公司 南通电分析仪器公司 上海精科雷磁厂 |
| 5 | 真空干燥箱 | DEF-6051A | 不锈钢内胆, 数显控温仪控温 | 1 | 0.28 | 0.28 | 上海实验仪器厂 上海跃进医疗器械厂 上海精宏实验设备有限公司 |
| 6 | 微波反应器 | MCR-3S型 Uwave -1000微波·紫外·超声波一体合成萃取反应仪 | 电脑控制，自动控温，常压，反应条件可全部自动记录 | 4 | 1.8 | 7.2 | 予华仪器有限责任公司；南京科尔公司 上海新仪微波化学科技公司 |
| 7 | 层析实验柜800L | YC-1 PQX-300 |  | 1 | 2 | 2 | 北京博医康 |
| 8 | 低速大容量多管离心机 | TDL-5-A | 进口制冷机组变频电机，电脑控制最大转速5000rpm（转/分），250ml×4 ，50ml×8 ，10ml×36 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1、上海安亭科学仪器公司021-59571827 2.北京医疗仪器公司 |
| 9 | 电化学分析仪 | LK2005A | 恒电位/恒电流、电流灵敏度 ≤0.01pA；自带硬件交流阻抗体系,附带交流阻抗软件，数据处理软件件及HP CM 1312nfi多功能激光一体机 | 1 | 7 | 7 | 天津市兰力科化学电子高技术有限公司电话:022-87 610157;上海天齐生物科技有限公司021-26808206 山西同杰科学器材公司 0351-7219186 |
| 10 | 真空无氧反应系统实验装置 |  | 国产品牌 | 2 | 8 | 16 |  |
| 11 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Nicolet 380；IRAffinity-1；IR200；WQF-510A；FTIR-7600 | 波数范围：350cm-1~7800 cm-1；分辨率： 0.85cm-1；波数精度：±0.01 cm-1；扫描速度：0.2-2.5 cm/s；信噪比：优于15000:1，全套标准谱及数据处理软件件,及HP CM 1312nfi多功能激光一体机 | 1 | 20 | 20 | 热电；岛津；北京瑞利；俄罗斯WESTEC公司；天津港东科技发展有限公司 |
| 12 | 高效液相色谱仪 | Agilent1120;Shimadzu LC-20AT;LC-10ATVP； L6 | 附紫外、检测器，数据处理软件件及HP CM1312nfi多功能激光一体机 | 1 | 21 | 21 | 苏州市莱顿科学仪器有限公司；岛津；普析通用L6 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 87.68 |  |